Решение о разработке декларации принято на основании следующих нормативно-правовых документов:

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Приказ МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23 марта 2009 г. Регистрационный №13577)

Приказ МЧС России от 21 июня 2012 года № 350 «О внесении изменений в приказ МЧС России от 24. 02.2009 №91» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июля 2012г. № 24943)

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты В соответствии со ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" значение индивидуального пожарного риска для зданий, сооружений и строений не должно превышать одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке. Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п.2 Протокола селекторного совещания по вопросам разработки, представления и регистрации в органах государственного пожарного надзора МЧС России деклараций пожарной безопасности (№ 2-ГК от 17.02.2010 г.). |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Противопожарные расстояния до объектов защиты, расположенных за территорией объекта, соответствуют требованиям статьи 69 таблицы 11 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». С учетом выполнения требований противопожарных норм и правил при проектировании и на стадии приемки объекта защиты в эксплуатацию, наличием арендных отношений с третьими лицами, на основании собственной оценки делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 40000(сорок тысяч) рублей. Страхование не проводилось. |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты. На объекте должны исполняться требования: Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», - Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» -«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) (раздел 2,4,6,7) СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 41-03-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; НПБ 110-2003 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» п.п.1.1, 1.3,1.4,2.1,2.4,3.2,3.3 - ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 171, СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 172, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», приказ МЧС России от 25.03.2009 № 174, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175, СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 176, СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование, противопожарные требования» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 177, СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 178, СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 179, СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 180, СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 181, - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 182. 2. Анализ соответствия объекта требованиям пожарной безопасности 2.1. Характеристика объекта 2.1.1. Архитектурно-строительная характеристика Объект находится в северной части г. Нижний Тагил. Территория ограничена: с севера – жилыми домами по ул. Щорса, 27, 28; с востока – жилыми домами по ул. Щорса 25,26; с юга – жилым домом по ул. Щорса 20; с запада – МОУ СОШ № 13, по ул. Щорса,8;. Этажность - двухэтажное Площадь (общая и поэтажно) – 1189,3 м2. Подвал- 585,4 м2. 1 этаж- 574,7 м2. 2 этаж- 614,6 м2. Всего по 1, 2 этажам- 1189,3 м2. Всего по зданию с подвалом- 1774,7 м2. Строительно - конструктивный тип (в соответствии с техническим паспортом на здание): Здание бескаркасное с продольными несущими стенами. Высота помещений выше отм. 0.000 до низа несущих конструкций h = 3.5 м высота подвального помещения h = 2,4 м. Фундаменты (в соответствии с техническим паспортом на здание): Фундаменты под наружные и внутренние несущие стены - ленточные бетонные. Наружные стены подвала – (характеристика строительного материала, толщина): Стены наружные – крупноблочные, шлакоблочные толщиной 650 мм. Стены наружные надземной части – (характеристика строительного материала, толщина, соответствие ГОСТ 31310-2005 с минимальным пределом огнестойкости Е ЗО):– сборные железобетонные 350 мм. Стены внутренние - (характеристика строительного материала, толщина, соответствие ГОСТ 12504-80 с минимальным пределом огнестойкости ЕI 60): из шлакоблока 450 мм. Перекрытия и покрытие – (характеристика строительного материала, толщина соответствие пределу огнестойкости ЕI 60): Чердачное перекрытие железобетонное, плиты пустотные с опорой по 2-м сторонам. Надпольное перекрытие - железобетонное Надподвальное перекрытие - железобетонное Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши: Крыша, кровля – (характеристика): Крыша плоская без чердака. Кровельное покрытие плоское, железобетонные плиты залиты битумом. Вход на крышу осуществляется через лестничный марш запасного выхода на втором этаже. Стены и перегородки, отделяющие коридоры от других помещений (характеристика строительного материала, толщина, соответствие пределу огнестойкости ЕI 60) - стены выполнены из полнотелого кирпича толщиной 120 мм, оштукатурены с 2- х сторон известково - песчаным раствором. Облицовочные материалы и покрытие полов на путях эвакуации объекта использованы не ниже класса КМ-3 и КМ-4 соответственно, что соответствует требованиям табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ.- Полы бетонные. Чистовые полы выполнены из линолеума. В санузлах, на кухне и прачечной - метлахская керамическая плитка, потолки - водоэмульсионная краска. В подвальном помещении полы – земляные, частично бетонные. Для отделки путей эвакуации помещений класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1. используются материалы класса пожарной опасности строительных материалов, для стен и потолков вестибюлей и лестничных клеток – КМ-1; для стен, потолков в общих коридорах, холлах- КМ-1; для покрытия полов в вестибюлях и лестничных клетках- КМ-1; для покрытия полов в общих коридорах, холлах, фойе – КМ - 2, что соответствует требованиям таблицы 28 Федерального закона № 123-ФЗ. Под зданием расположено техническое подполье (характеристика условий противопожарной безопасности). Отделка помещений подвала: потолки в тепловом узле и частично в подвале - известковая побелка, стены в тепловом узле - штукатурка, известковая побелка, полы земляные, частично бетонные, в тепловом узле- бетонный. 3. Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности 3.1 Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность Согласно ст.32 Федерального закона №123-ФЗ здание по функциональной пожарной опасности относится к классам Ф 1.1. Общая площадь составляет- 2389,5 кв. м Согласно требованиям главы 9 и статьи 87 Федерального закона № 123-ФЗ степень огнестойкости здания установлена - II. Класс конструктивной пожарной опасности - СО Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота здания должны соответствовать п.6.8.1. СП 2.13130.2009. 3.2 Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций Классификация строительных конструкций по огнестойкости приведена в статье 35 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В таблице 1 приведены пределы огнестойкости строительных конструкций здания станции принятые в соответствие с требованиями статьи 58, таблицы 21 № 123-ФЗ, а именно: Таблица 1 Пределы огнестойкости строительных конструкций № п/п Наименование конструкций Принято проектом, мин Требуется по нормам, мин Вывод 1 2 4 5 6 1 Несущие элементы здания R 90 R 90 Соотв. 2 Наружные не несущие стены Е 15 Е 15 Соотв. 3 Перекрытия междуэтажные RЕI 45 RЕI 45 Соотв. Элементы покрытий: 4 Настилы, в том числе с утеплителем RЕ 15 RЕ 15 Соотв. 5 Формы, балки. Прогоны R 15 R 15 Соотв. Лестничные клетки 6 -внутренние стены RЕI 90 RЕI 90 Соотв. 7 -марши и площадки лестниц R 60 R 60 Соотв. |